窗体顶端

附件3

窗体顶端

窗体底端

第一类医疗器械备案凭证

三明市和众生物技术有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：口腔冷敷凝胶予以备案，备案号：闽明械备20190004号。

三明市市场监督管理局

（盖章）

日期：2019年04月29日

窗体顶端

窗体底端

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 闽明械备20190004号

| 备案人名称: | 三明市和众生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 913504025692682040 |
| 备案人注册地址 : | 三明市梅列区碧湖列西街道工业大楼四、五层 |
| 生产地址: | 三明市三元区荆东工业园60号 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 口腔冷敷凝胶 |
| 型号/规格: | 5g、10g、20g、30g、50g、100g、200g、225g、300g |
| 产品描述: | 由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途: | 通过冷敷理疗，缓解由牙周炎、牙龈炎、口腔异味、龋齿蛀牙等原因引起的不适，也可用于预防口腔溃疡等日常护理。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 三明市市场监督管理局 备案日期：2019年04月29日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案凭证

三明市和众生物技术有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械变更：液基薄层细胞制片机予以备案，备案号：闽明械备20150006号。

三明市市场监督管理局

（盖章）

日期：2019年04月30日

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 闽明械备20150006号

| 备案人名称: | 三明市和众生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 913504025692682040 |
| 备案人注册地址 : | 三明市梅列区碧湖列西街道工业大楼四、五层 |
| 生产地址: | 三明市三元区荆东工业园60号 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 液基薄层细胞制片机 |
| 型号/规格: | HZ-18T型、HZ-36A型 |
| 产品描述: | HZ-18T型、HZ-36A型液基薄层细胞制片机由电机、转盘、制片器（一次性耗材，包括载玻片、吸水纸及夹子）等组成。 |
| 预期用途: | 用于病理分析前对人体细胞标本的制片 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 三明市市场监督管理局 备案日期：2019年04月30日 |
| 变更情况: | 对产品技术要求“性能指标”的要求进行修改变更，同时对试验方法进行相应的修改变更时间2019年04月30日 |