窗体顶端

附件4

第一类医疗器械备案凭证

三明市和众生物技术有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类体外诊断试剂变更：液基细胞处理保存试剂予以备案，备案号：闽明械备20170011号。

三明市市场监督管理局

（盖章）

日期：2019年07月11日

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号: 闽明械备20170011号

| 备案人名称: | 三明市和众生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 913504025692682040 |
| 备案人注册地址 : | 三明市梅列区碧湖列西街道工业大楼四、五层 |
| 生产地址: | 三明市三元区荆东工业园60号 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品分类名称: | 液基细胞处理保存试剂 |
| 包装规格: | 【产品型号】全自动型、半自动型、手工制片型、离心制片型、膜式制片型、沉降型、非妇科型。 【包装规格】25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。 |
| 产品有效期: | 产品于4～30℃避光保存，有效期18个月 |
| 预期用途: | 用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。 |
| 主要组成成分: | 液基细胞保存液（1mL/瓶、2 mL/瓶、3 mL/瓶、5 mL/瓶、10ml/瓶、12 ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶）； 粘液消化液（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）； 红细胞裂解液（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）； 制片器（选配）； 申请单或申请/报告单（选配）； 玻片（选配）； 一次性吸管（选配）； 离心管（选配）； 滤杯（选配）； 过滤帽（选配）； 过滤筒（选配）； 过滤网套（选配）； |
| 备注 : |  |
| 备案单位和日期: | 三明市市场监督管理局 备案日期：2019年07月11日 |
| 变更情况: | 包装规格由“全自动型：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 半自动型：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 手工制片型：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 离心制片型：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 膜式制片型：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 自然沉降型: 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒； 非妇科型：25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。”变更为“【产品型号】全自动型、半自动型、手工制片型、离心制片型、膜式制片型、沉降型、非妇科型。 【包装规格】25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。 ”；主要组成成分由“液基细胞保存液（10ml/瓶、12 ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶）； 制片器（选配）； 申请单或申请/报告单（选配）； 玻片（选配）； 一次性吸管（选配）； 离心管（选配）； 滤杯（选配）； 过滤帽（选配）； 过滤筒（选配）； 过滤网套（选配）；”变更为“液基细胞保存液（1mL/瓶、2 mL/瓶、3 mL/瓶、5 mL/瓶、10ml/瓶、12 ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶）； 粘液消化液（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）； 红细胞裂解液（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）； 制片器（选配）； 申请单或申请/报告单（选配）； 玻片（选配）； 一次性吸管（选配）； 离心管（选配）； 滤杯（选配）； 过滤帽（选配）； 过滤筒（选配）； 过滤网套（选配）；”变更时间2019年07月11日 |

窗体顶端

窗体底端