第一类医疗器械备案凭证

三明市和众生物技术有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用棉片予以变更备案，备案号：闽明械备20190009号。

三明市市场监督管理局

（盖章）

日期：2021-01-19

第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽明械备20190009号

| 备案人名称 | 三明市和众生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 913504025692682040 |
| 备案人注册地址 | 福建省三明市三元区荆东工业园60号 |
| 生产地址 | 三明市三元区荆东工业园60号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用棉片 |
| 型号/规格 | 包装规格：1片/袋、2片/袋、10片/袋、20片/袋、100片/袋 |
| 产品描述 | 由无纺布制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 三明市市场监督管理局 备案日期：2021-01-19 |
| 变更情况 | 将产品描述由“由无纺布制成。不含消毒剂。非无菌提供。”变更为“由无纺布制成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。”变更时间为2021年1月19日。 |

第一类医疗器械备案凭证

三明市和众生物技术有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：结核分枝杆菌染色液(荧光法)予以变更备案，备案号：闽明械备20190001号。

三明市市场监督管理局

（盖章）

日期：2021-01-19

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：闽明械备20190001号

| 备案人名称 | 三明市和众生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 913504025692682040 |
| 备案人注册地址 | 福建省三明市三元区荆东工业园60号 |
| 生产地址 | 三明市三元区荆东工业园60号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 结核分枝杆菌染色液(荧光法) |
| 包装规格 | 50测试/盒、100测试/盒、200测试/盒、400测试/盒 |
| 产品有效期 | 有效期24个月 |
| 预期用途 | 主要用于结核分枝杆菌的染色 |
| 主要组成成分 | 产品由A液和B液组成。 A液：水、金胺O； B液：水、乙醇、甲基绿。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 三明市市场监督管理局 备案日期：2021-01-19 |
| 变更情况 | 将主要组成成分由“主要由金胺O、乙醇等配制而成”变更为“产品由A液和B液组成。A液：水、金胺O；B液：水、乙醇、甲基绿。”变更时间为2021年1月19日。 |