第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：闽明械备20170011号

| 备案人名称 | 三明市和众生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913504025692682040 |
| 备案人住所 | 福建省三明市三元区荆东工业园60号 |
| 生产地址 | 三明市三元区荆东工业园60号 |
| 代理人 | / |
| 代理人住所 | / |
| 产品分类名称（产品名称） | 液基细胞处理保存试剂 |
| 型号规格 | 【产品型号】全自动型、半自动型、手工制片型、离心制片型、膜式制片型、沉降型、非妇科型。 【包装规格】25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。 |
| 产品有效期 | 18个月 |
| 主要组成成分 | 液基细胞保存液：由氯化钠、氯化钾、十二水磷酸氢二钠、甲醇、丙三醇及水组成（规格：1ml/瓶、2 ml/瓶、3 ml/瓶、5 ml/瓶、10ml/瓶、12 ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶）；粘液消化液：由氯化钠、二硫苏糖醇及水组成（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）；红细胞裂解液：由乙二胺四乙酸二钠、乙酸及水组成（选配，10ml/瓶、20ml/瓶、30ml/瓶、50ml/瓶、100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）；制片器（选配）；申请单或申请/报告单（选配）；玻片（选配）；一次性吸管（选配）；离心管（选配）；滤杯（选配）；过滤帽（选配）；过滤筒（选配）；过滤网套（选配）； |
| 预期用途 | 用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、分离、沉淀、固定、制片。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 三明市市场监督管理局 备案日期：2024年11月29日 |
| 变更情况 | 1、2017年05月27日 首次备案； 2、2018年01月23日，变更生产地址；3、2018年04月10日，变更包装规格及主要组成成分； 4、2018年06月12日，变更主要组成成分； 5、2018年09月06日，增加产品型号； 6、2018 年12 月03日，变更型号规格； 7、2019 年03 月19 日，生产地址变更；8、2019年07月11日，变更型号规格及主要组成；9、2020年09月14日，变更注册地址； 10、2024年11月29日，将产品描述由“液基细胞保存液（1mL/瓶、2 mL/瓶、3 mL/瓶、5 mL/瓶、10ml/瓶、12 ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶）；粘液消化液（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）；红细胞裂解液（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）；制片器（选配）；申请单或申请/报告单（选配）；玻片（选配）；一次性吸管（选配）；离心管（选配）；滤杯（选配）；过滤帽（选配）；过滤筒（选配）；过滤网套（选配）；”变更为“液基细胞保存液：由氯化钠、氯化钾、十二水磷酸氢二钠、甲醇、丙三醇及水组成（规格：1ml/瓶、2 ml/瓶、3 ml/瓶、5 ml/瓶、10ml/瓶、12 ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶）；粘液消化液：由氯化钠、二硫苏糖醇及水组成（选配，100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）；红细胞裂解液：由乙二胺四乙酸二钠及OP乳化剂组成（选配，10ml/瓶、20ml/瓶、30ml/瓶、50ml/瓶、100ml/瓶、250ml/瓶、500ml/瓶）；制片器（选配）；申请单或申请/报告单（选配）；玻片（选配）；一次性吸管（选配）；离心管（选配）；滤杯（选配）；过滤帽（选配）；过滤筒（选配）；过滤网套（选配）；”；预期用途由“用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。”变更为“用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、分离、沉淀、固定、制片。”；产品技术要求2.3.1 pH：6.0±0.5变更为 pH：6.5±0.5。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。