三明市市场监督管理局

关于三明市2022年4季度住宅电梯定期检验不合格情况公示

三明市2022年第4季度共完成住宅电梯定期检验2294台，涉及住宅（楼盘）小区 333个，检验合格（含复检合格）2292台，检验不合格2台（已报停），已复检合格165台，检验合格率99.91%。

附件：三明市2022年第4季度检验不合格住宅电梯名单

**2022年第 4季度定期检验不合格住宅电梯名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用管理单位****（物业服务企业）** | **住宅（楼盘）小区名称** | **检验不合格电梯数量** | **检验不合格电梯梯号** | **监察识****别码** | **维保单位** | **不合格项目** |
| 1 | 中禹大厦业主委员会 | 永安市中禹大厦 | 2（已报停，拟换新梯） | 1# | TG10867 | 永安市旷鑫机电技术服务有限公司 | B/4.8紧急照明无效,紧急报警装置无效。 |
| 2# | TG10869 | B/4.8紧急照明无效。 |